## Лист1
Таблица для упрощённого расчёта теплопотерь / через ограждающие конструкции. / Конструкции предполагаются однослойными
Q=k·F·(tв-tн)·n	теплопотери через ограждающую конструкцию, Вт
k = λ / σ	Коэффициент теплопередачи, Вт/м2·°C
λ	коэффициент теплопроводности материала, Вт/м·°C
σ	толщина слоя, м
F	площадь ограждения, м2
tв	температура внутреннего воздуха, °C
tн	температура внешнего воздуха, °C
n	поправочный коэффициент на разность температур / * зависит от направленности ограждения на сторону света. / В связи с небольшим размером сооружения пренебрегаем этим коэффициентом, / принимая его всегда равным единице.

Ввод данных (в ячейки с голубым фоном):
Общие параметры
λ=	0,03	Вт/м2·°C	экструдированный ППС
tв=	4	°C
tн=	-40	°C

Крыша
F=	0,91	м2
n=	1
σ=	0,05	м
Теплопотери:	24,024	Вт

Пол
F=	0,66	м2
n=	1
σ=	0,05	м
tн=	-4	°C	температура земли
Теплопотери:	3,168	Вт

Передняя стена
F=	0,6	м2
n=	1
σ=	0,1	м
Теплопотери:	7,92	Вт

Задняя стена
F=	0,36	м2
n=	1
σ=	0,1	м
Теплопотери:	4,752	Вт

1 боковая стена
F=	0,77	м2
n=	1
σ=	0,1	м
Теплопотери:	10,164	Вт

2 боковая стена
F=	0,77	м2
n=	1
σ=	0,1	м
Теплопотери:	10,164	Вт

Общие теплопотери:	60,192	Вт