## Лист1
Таблица для упрощённого расчёта теплопотерь / через ограждающие конструкции. / Конструкции предполагаются однослойными
Q=k·F·(tв-tн)·n	теплопотери через ограждающую конструкцию, Вт
k = λ / σ	Коэффициент теплопередачи, Вт/м2·°C
λ	коэффициент теплопроводности материала, Вт/м·°C
σ	толщина слоя, м
F	площадь ограждения, м2
tв	температура внутреннего воздуха, °C
tн	температура внешнего воздуха, °C
n	поправочный коэффициент на разность температур / * зависит от направленности ограждения на сторону света. / В связи с небольшим размером сооружения пренебрегаем этим коэффициентом, / принимая его всегда равным единице.

Ввод данных (в ячейки с голубым фоном):
Общие параметры
λ=	0,03	Вт/м2·°C	экструдированный ППС
tв=	4	°C
tн=	-20	°C

Крыша
F=	0,87	м2
n=	1,00
σ=	0,05	м
Теплопотери:	12,5424	Вт

Пол
F=	0,86	м2
n=	1,00
σ=	0,10	м
tн=	-4,00	°C	температура земли
Теплопотери:	2,07432	Вт

Передняя стена
F=	0,55	м2
n=	1,00
σ=	0,10	м
Теплопотери:	3,95568	Вт

Задняя стена
F=	0,42	м2
n=	1,00
σ=	0,10	м
Теплопотери:	2,99088	Вт

1 боковая стена
F=	0,99	м2
n=	1,00
σ=	0,10	м
Теплопотери:	7,15176	Вт

2 боковая стена
F=	0,99	м2
n=	1,00
σ=	0,09	м
Теплопотери:	7,95	Вт

Общие теплопотери:	36,66	Вт